## List1
Výpočet zatížení sběrnice CIB u regulátorů IR 12
Vyplňte počet připojených modulů a pokojových jednotek:
Obj. kód | Název | odběr proudu /ks [mA] | počet ks | celkový odběr [mA] | navýšení spotřeby [W]
17116 | Modul ÚT | 40 |  | 0 | 0
12419 | Modul UNI | 40 |  | 0 | 0
16888 | Pokojová jednotka RCD s teplotním čidlem a displejem | 6 |  | 0 | 0
10881 | Pokojová jednotka s čidlem, kolečkem a displejem (již neprodejné) | 17 |  | 0 | 0
12860 | Modul PWM | 31 |  | 0 | 0
12360 | Modul 0-10V | 12 |  | 0 | 0
Celkový odběr / spotřeba |  |  |  | 0 mA | 0 W
| Použít modul 11981 pro posílení sběrnice CIB: |  |  | NE
| Použít zdroj 16491 o výkonu 30 W: |  |  |  | NE
pozn.
zadávací pole
nemá vliv na zatížení sběrnice CIB